## 报价一览表
报价一览表
项目名称：韶关市技师学院三坐标测量机仿真软件升级项目
项目编号：2023-504-SGHZ-DZX
序号 | 名称 | 参数 | 报价产品的技术、服务响应情况 （是否响应） | 数量 | 品牌 | 产地 | 单价 | 合计 | 备注
1 | 三坐标测量机仿真软件升级 | 1、配套业界标杆的最新版RationalDMIS专业测量软件，功能强大，易学高效； 2、操作简单、高效 软件图形区、数据区、操作区域实时关联，简单的点击即可识别CAD上所有元素、并自动完成工件的检测程序，“拖放式”操作，最大程度地简化了操作流程，直观简洁的用户界面，操作人性化；独有的Rational快捷面板工具，快速创建坐标系、构造、公差计算等功能； 3、功能强大的100%DMIS内核 100％符合DMIS、符合ISO 22093：2003标准、符合I++标准、PTB认证，DMIS5.0内核，无需使用DMIS转换工具，强大的DMIS自学习程序功能，DMIS格式导入/DMO导出，基于CAD图形对象的快速编程，支持脱机和联机两编程模式，DMIS程序中英文显示，内嵌DMIS中英文语句翻译工具； 4、与CAD数据无缝链接 具有CAD原始颜色及图层读取、编辑，CAD理论元素自动识取，自动找到CAD上理论元素，与理论元素自动实时比对分析，快速CAD栅格点测量、CAD快速镜像/阵列、CAD视图等功能； 5、智能检测 具有防碰撞检测、检测路径、实时仿真功能；自动根据测点及位置判断被测元素类型，自动创建最优的检测路径进行智能测量；依赖性检测：自动判断当前状态下调用坐标系和探头是否正确； 6、多样的坐标系创建方法 支持各种复杂工件的坐标系找正：快速3-2-1找正、快速CAD对齐工件、CAD迭代对齐，支持自由纯曲面类工件的找正等； 7、强大的元素构造功能 满足各种构造需求；CAD及几何元素像镜、智能快速拟合元素、快速构建计算极限值、元素拷贝、工件偏移、材料补偿等； 8、完整、快速的公差计算 符合多种标准GB、ISO、Y14.5、ANSI、DIN、AGMA的形位公差评价，支持最大实体MMC、最小实体LMC、RFS，快速计算单个元素的多种公差、同类型公差快速拷贝计算。 9、支持多种数据格式 支持IGES\STEP\DXF\STL\XYZ，支持输出Q-DAS、DML等数据格式，支持CATIA、UG、PRO-E、SolidWorks、ParaSolid直读接口； 10、丰富多样的输出报告 传统的文字输出报告；图文并茂的输出，SPC数据统计分析报告，各自FORM误差报告图，HTML、EXCEL、PDF、OUT、TXT等输出；用户自定义输出模板导入、编辑、存档； 11、Xecute-车间CMM专用软件界面 车间专用软件界面，操作简单，操作员无需测量基础，几分钟的培训即可完全掌握。 | 是 | 60节点
合计报价
注：如该表与采购需求不一致，以采购需求为准。
报价单位：
（公章）
报价日期：