## 汇总
善源社会工作服务中心长者厨房报价清单
电子竞价项目名称：曲江区府前社区长者饭堂厨房设施设备采购项目
电子竞价项目编号：2021154DZ02HZSG
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 金额（元） | 备注
1 | 电器设备 | 项 | 1
2 | 餐台桌椅 | 项 | 1
3 | 监控设备（明厨亮灶） | 项 | 1
4 | 无线AP（网络） | 项 | 1
5 | 厨房设备 | 项 | 1
6 | 厨房餐具 | 项 | 1
合计
人民币大写：
商务要求 （一）包装、保险及发运、保管要求 1.设备材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由成交供应商承担。 2.成交供应商负责将设备材料等运到采购人指定现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。 3.各种设备必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。 4.货物在现场的保管由成交供应商负责，直至项目安装、验收完毕。 5.货物在系统安装调试验收合格前的保险由成交供应商负责，成交供应商负责其派出的现场服务人员人身意外保险。 （二）安装、调试与验收 1.成交供应商必须依照采购清单的要求，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。 2.货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 3.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。 4.成交供应商应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 5.采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由成交供应商承担。 6.成交供应商在供货及安装过程中，必须服从采购人的计划安排和整体协调。 7.成交供应商须为验收提供必需的一切条件及相关费用，依次序对照执行标准为： ①符合中华人民共和国国家和使用地相关安全质量标准、行业技术规范标准、环保节能标准； ②符合采购清单和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数规格及各项要求； ③货物来源国官方颁布标准。 （三）售后服务 1.质量保证期：从项目验收交付之日起，所投产品的质量保证期均不少于12个月。（若国家或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家或生产厂家的规定执行。质量保证期内发生的质量问题，由成交供应商负责免费解决（因采购人使用不当或其他人为因素造成的故障除外）； 2.任何时候，成交供应商均不能免除因设备本身的缺陷所应负的责任，成交供应商有义务对所提供的产品进行定期的检测和维修； 3.质保期后，成交供应商须为采购人提供终身的保修期，保修期内，提供免费技术咨询及维护，如须更换故障零部件，则只收取优惠的零件费。 4.成交供应商须派遣有经验的技术人员，到采购人单位对采购人进行优质的培训服务。对设备的使用、操作、维修进行免费培训，并提供安装使用维护说明书，以确保采购人能够对设备有足够的了解和熟悉，能够独立进行设备的日常维护、保养和管理。培训所需一切资料由成交供应商免费提供。 （四）付款方式 由采购人按下列程序付款： 1.采购人与成交供应商签订合同后，成交供应商将全部货物送达现场并安装调试完毕后，采购人组织验收，验收合格后一次性付清合同全部款项。 2.成交供应商凭以下有效文件与采购人结算： ①合同； ②成交供应商开具的正式发票； ③验收报告（加盖采购人公章）； ④中标通知书。

## 电器设备
电器设备报价清单
电子竞价项目名称：曲江区府前社区长者饭堂厨房设施设备采购项目
电子竞价项目编号：2021154DZ02HZSG
序号 | 设备名称 | 规格 | 报价产品的技术、服务响应情况 | 是否满足要求 | 单位 | 数量 | 品牌 | 型号 | 单价（元） | 备注
1 | 台式计算机 | 惠普 HP Desktop Pro G2 MT-Q602320005A Intel 酷睿九代 i5 i5-9500 8GB 1000GB 128GB 中标麒麟 V7.0 21.5寸 |  |  | 台 | 1
2 | 2P冷暖空调（挂机） | 2P冷暖空调 |  |  | 台 | 2
3 | 壁挂风扇 | 遥控壁扇挂壁电风扇家用16寸宿舍餐厅工业工程扇FB-4001B |  |  | 台 | 12
4 | 落地扇 | 电风扇客厅遥控大风落地扇家用宿舍静音定时立式台式转页电扇 |  |  | 台 | 4
5 | 消毒灯 | 使用面积15-25平方米 |  |  | 个 | 5
6 | 灭火器 |  |  |  | 套 | 8
7 | 应急灯 |  |  |  | 套 | 6
8 | 智能烟感器 |  |  |  | 个 | 5
9 | 智能安全保护开关 |  |  |  | 个 | 6
10 | 食堂刷卡机 | 无线WIFI+发卡器+100原卡 |  |  | 台 | 1
11 | 冰箱 | BCD-35AK |  |  |  | 1
12 | 留样盒 | 300ML |  |  | 个 | 20
13 | 微波炉 | 美的M3-L233B智能微波炉家用平板速热多功能杀菌微波炉20L正品 700W大火力 |  |  | 台 | 1
合计

## 餐台桌椅
桌椅报价清单
电子竞价项目名称：曲江区府前社区长者饭堂厨房设施设备采购项目
电子竞价项目编号：2021154DZ02HZSG
序号 | 设备名称 | 规格 | 报价产品的技术、服务响应情况 | 是否满足要求 | 单位 | 数量 | 品牌（如有） | 型号 | 单价（元） | 备注
1 | 卡坐 | 1.2米 实木 |  |  | 台 | 12
2 | 原木色长桌 | 1.2米 实木 |  |  | 台 | 6
3 | 大圆台（含转盘） | 直径1.45米 |  |  | 张 | 2
4 | 桌布 |  |  |  | 张 | 3
5 | 大圆台 | 直径1.15米 |  |  | 张 | 1
6 | 凳子 |  |  |  | 张 | 65
7 | 茶水柜 | 三层六门 |  |  | 个 | 2
8 | 货架 | 3件组合套 五层120长*182高*40宽*3个 |  |  | 套 | 1
9 | 前台 | 1.2米 |  |  | 张 | 1
10 | 送餐车 | 101*50*100(cm) 6个浅盆+2桶 |  |  | 台 | 1
11 | 送餐车 | 96*50*93（cm) 消磁款 |  |  | 台 | 1
合计

## 监控设备
网络高清视频监控系统报价清单
电子竞价项目名称：曲江区府前社区长者饭堂厨房设施设备采购项目
电子竞价项目编号：2021154DZ02HZSG
序号 | 产品名称 | 技术参数 | 报价产品的技术、服务响应情况 | 是否满足要求 | 单位 | 数量 | 品牌 （如有） | 型号 | 单价(元） | 备注
1 | 网络摄像机 | 200万1/2.8”CMOS筒型网络摄像机，红外30米，(4/6mm可选) |  |  | 台 | 4
2 | 网络硬盘录相机 | 支持60M接入带宽，支持H.265摄像机接入，最大支持接入5MP摄像机，支持2SATA，支持HDMI接口4K输出 |  |  | 台 | 1
3 | 监控硬盘 | 2TB容量 |  |  | 个 | 1
4 | 监视器 | 22寸屏LED背光；1920*1080高清显示；接口分别为 AC接口 HDMI接口VGA 接口；多种图像模式；应对不同场景；待机功率小 ；自带底座； |  |  | 台 | 1
5 | 无线网桥 | 最佳传输距离为0~3公里， 最大传输速率达到300Mbps，并且具有优异的远距离传输性能， 可传输多路高清视频。 可以作为点对点和点对多点远程接入无线网桥，无线宽带最后1公里接入,远距离无线监控。 |  |  | 对 | 1
6 | 路由器 |  |  |  | 个 | 1
7 | 支架 | 豪华铝合金支架 |  |  | 个 | 4
8 | 网络工程线 | 超五类非屏蔽、纯铜 |  |  | 箱 | 2
9 | POE交换机 | 5口百兆非网管型POE交换机 4百兆POE电口 1百兆电口 |  |  | 个 | 1
10 | 线管（槽） | PVC配件 弯头, 直通，三通 |  |  | 批 | 1
11 | 五金辅料 | 配电箱，铁线，扎带、电工胶、排插、水晶头、波纹管等 |  |  | 批 | 1
12 | 施工调试费
合计

## 无线AP（网络）
网络布线报价清单
电子竞价项目名称：曲江区府前社区长者饭堂厨房设施设备采购项目
电子竞价项目编号：2021154DZ02HZSG
序号 | 产品名称 | 型号 | 产品参数 | 报价产品的技术、服务响应情况 | 是否满足要求 | 单位 | 数量 | 品牌 （如有） | 型号 | 单价（元） | 备注
1 | 网关 | RG-EG105G | 铁壳设计，带机量100台，支持300M带宽，5个千兆电口，固化1个WAN口，可最大配置2个，固化4个LAN口，可最大配置4个，集成AC功能，可管理32台EAP系列AP。 |  |  | 个 | 1
2 | poe交换机 | RG-ES205GC-P | 4个10/100/1000Mbps电口（支持PoE/PoE+），1个10/100/1000Mbps电口。支持EWEB/APP/MACC管理。 |  |  | 个 | 1
3 | 面板ap | RG-EAP102(Gold) | 墙面式双频千兆无线接入点，香槟金，标准面板盒尺寸，内置天线，整机最大无线接入速率1167Mbps，支持802.11b/g/n和802.11a/n/ac，胖瘦一体化，支持易网络APP管理，支持免AC管理，PoE供电（PoE供电设备需单独采购） |  |  | 个 | 5
4 | 网线 | 超六类 | 六类非屏蔽室内网线，线径0.565，无氧铜 |  |  | 箱 | 2
5 | 五金辅材 |  |  |  |  | 批 | 1
6 | 安装调试人工 |  |  |  |  | 项 | 1
合计

## 厨房设备
厨房设备预算清单
电子竞价项目名称： |  | 曲江区府前社区长者饭堂厨房设施设备采购项目
电子竞价项目编号： |  | 2021154DZ02HZSG
序号 | 产 品 名 称 | 规 格 | 报价产品的技术、服务响应情况 | 是否满足要求 | 单 位 | 数 量 | 品牌 （如有） | 型号 | 单价（元） | 备注
1 | 天然气专用单炒单尾工程炉灶/550W/220V | 1200*900*800+350 |  |  | 台 | 1
2 | 4盘电蒸饭柜(带温度显示)/4KW/220V | 700*600*800 |  |  | 台 | 1
3 | 201#0.8不锈钢炉灶拼台 | 900*400*800*350 |  |  | 张 | 1
4 | 201#0.8不锈钢双通工作台 | 1800*800*800 |  |  | 张 | 1
5 | 201#1.0不锈钢二层工作台 | 1800*600*800 |  |  | 张 | 1
6 | 201#0.8不锈钢三星洗菜盆 | 1600*650*800+100 |  |  | 个 | 1
7 | 不锈钢8孔炉灶(液化气) | 500*500*800 |  |  | 台 | 1
8 | 双机暗铜管四门冰箱/1000W/220V | 1200*700*1900 |  |  | 台 | 1
9 | 电热开水器(配底座) | 6KW/220V-380V |  |  | 套 | 1
10 | 不锈钢双门高温热风循环消毒碗柜 | 1140*510*1820 |  |  | 台 | 1
11 | 201#0.8-加厚不锈钢四格保温车 | 1470*670*800 |  |  | 台 | 1
12 | 201#1.0不锈钢地沟盖板 | 580*250*20 |  |  | 块 | 25
合计
排 烟 系 统
电子竞价项目名称： |  | 曲江区府前社区长者饭堂厨房设施设备采购项目
电子竞价项目编号： |  | 2021154DZ02HZSG
序号 | 产 品 名 称 | 规 格 | 报价产品的技术、服务响应情况 | 是否满足要求 | 单 位 | 数 量 | 品牌 （如有） | 型号 | 单价（元） | 备注
1 | 201#足0.6厘不锈钢烟罩 | 2300*950*500 |  |  | 米 | 2.3
2 | 201#足0.6厘不锈钢烟管 | 300*500 |  |  | 米 | 1
3 | 201#足0.6不锈钢弯头带变径 |  |  |  | 个 | 1
4 | 201#足0.6厘不锈钢变径 |  |  |  | 个 | 2
5 | 201#足0.6厘不锈钢出风口直管 |  |  |  | 米 | 1
6 | 双进离心风柜 | 15寸/3KW/380V |  |  | 台 | 1
7 | 风柜支架 |  |  |  | 项 | 1
8 | 低空油烟净化器 | 6000m3/300W/220V |  |  | 台 | 1
9 | 净化器支架 |  |  |  | 项 | 1
10 | 防震软接 |  |  |  | 项 | 1
11 | 201#足0.6厘不锈钢后墙隔热板 |  |  |  | 米 | 2.3
12 | 五金配件 |  |  |  | 项 | 1
13 | 运输费 |  |  |  | 项 | 1
14 | 打墙洞及修复 |  |  |  | 项 | 1
15 | 接油盆 |  |  |  | 个 | 1
合计

## 厨房餐具
厨房餐具清单
电子竞价项目名称： |  | 曲江区府前社区长者饭堂厨房设施设备采购项目
电子竞价项目编号： |  | 2021154DZ02HZSG
序号 | 产品名称 | 报价产品的技术、服务响应情况 | 是否满足要求 | 单位 | 数量 | 品牌 （如有） | 型号 | 单价（元） | 备注
1 | 不锈钢饭碗 12CM |  |  | 个 | 50
2 | 不锈钢汤碗 13CM |  |  | 个 | 50
3 | 全白瓷10寸浅盘 |  |  | 个 | 30
4 | 全白瓷12寸圆角 |  |  | 个 | 30
5 | 1号汤盆 |  |  | 个 | 10
6 | 木筷子 |  |  | 包 | 20
7 | 不锈钢汤勺 |  |  | 个 | 15
8 | 白瓷调羹 |  |  | 条 | 80
9 | 不锈钢托盘 60*40 |  |  | 个 | 30
10 | 茶杯 |  |  | 个 | 50
11 | 金钟茶壶 |  |  | 个 | 10
12 | 白瓷味碟 |  |  | 个 | 30
13 | 十八子斩切刀 |  |  | 把 | 2
14 | 十八子斩骨刀 |  |  | 把 | 2
15 | 1尺6锅头 40CM |  |  | 个 | 1
16 | 1尺5锅头 36CM |  |  | 个 | 1
17 | 不锈钢汤勺 |  |  | 个 | 2
18 | 不锈钢锅铲 |  |  | 把 | 2
19 | 松木菜板 38*8 |  |  | 块 | 1
20 | 铁木菜板 33*4 |  |  | 块 | 1
21 | 不绣钢汤桶 20斤 |  |  | 个 | 1
22 | 不绣钢汤锅 |  |  | 个 | 3
23 | 不绣钢洗菜盆 42.5CM |  |  | 个 | 3
24 | 沥水菜蓝 |  |  | 个 | 3
25 | 米桶 |  |  | 个 | 1
26 | 储物箱42*28*25 |  |  | 个 | 10
合计