## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：通用安装工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 办公室改造
1.2 | 卫生间改造
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通用安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
办公室改造
电气
管线
1 | 030413002002 | 凿(压)槽 | 1.名称:嵌入式弱电箱开槽 |  | m | 0.5
2 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:弱电箱 2.型号:户内弱电箱 3.规格:445*350*120 4.基础形式、材质、规格:冷压钢板弱电箱 5.安装方式:暗装 |  | 台 | 1
3 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:塑料网线配管 2.材质:PVC 3.规格:DN15mm 4.配置形式:暗配 |  | m | 104.4
4 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:六类网线 2.规格:Cat6 UTP 3.敷设方式:管内穿线 |  | m | 198.3
5 | 030413002003 | 凿(压)槽 | 1.名称:嵌入式配电箱开槽 |  | m | 0.3
6 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:12回路办公室配电箱 3.规格:240*291*90 4.基础形式、材质、规格:塑料配电箱 5.安装方式:嵌入式 |  | 台 | 1
7 | 030413002004 | 凿(压)槽 | 1.名称:配电管线开槽 2.规格:70*70 |  | m | 208.1
8 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.材质:PVC 3.规格:DN15mm |  | m | 57.38
9 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:照明回路 2.型号:BV-1.5mm2 3.配线部位:暗敷 4.配线线制:三线 |  | m | 58.38
10 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.材质:PVC 3.规格:DN20mm 4.配置形式:暗配 |  | m | 88.7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通用安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:插座回路 2.型号:BV-4mm2 3.配线部位:暗敷 4.配线线制:三线 |  | m | 90.2
12 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:塑料接线盒 2.材质:86*86 |  | 个 | 48
管线合计
照明、开关、插座
13 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:LED光源办公灯 2.外观规格:60*4020mm 3.光源布置:每套采用2组成套办公灯 4.安装形式:嵌入式安装 |  | 套 | 4
14 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:灯膜 2.规格:300*3020mm 3.安装形式:嵌入式 |  | 套 | 1
15 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:LED灯带 2.规格:按图示尺寸 3.安装形式:柜内暗藏 |  | 套 | 2
16 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:暗装底盒 2.材质:塑料 3.安装形式:嵌入墙面 |  | 个 | 26
17 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:三联单控开关 2.安装方式:嵌入式 3.安装高度:H+1.3m |  | 个 | 2
18 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:二三孔插座 2.安装方式:嵌入式 3.安装高度:H+1.3m |  | 个 | 10
19 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:二三孔带USB插座 2.安装方式:嵌入式 3.安装高度:H+1.3m |  | 个 | 1
20 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:铜质弹起式二三孔插座 2.材质:铜质 3.安装方式:地插 |  | 个 | 20
21 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:单口网络插座 2.安装方式:嵌入式 3.安装高度:H+0.5m |  | 个 | 13
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通用安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
照明、开关、插座合计
电气合计
通风空调
22 | 030703008001 | 不锈钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:铝合金风口 2.规格:4200*200mm 3.类型:百叶风口 4.形式:矩形 |  | 个 | 3
23 | 030703008002 | 不锈钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:铝合金风口 2.规格:1130*200mm 3.类型:百叶风口 4.形式:矩形 |  | 个 | 2
通风空调合计
办公室改造合计
卫生间改造
电气
管线
24 | 030413002005 | 凿(压)槽 | 1.名称:配电管线开槽 2.规格:70*70 |  | m | 29.9
25 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.材质:PVC 3.规格:DN15mm |  | m | 62.9
26 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:照明回路 2.型号:BV-1.5mm2 3.配线部位:暗敷 4.配线线制:三线 |  | m | 63.4
27 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.材质:PVC 3.规格:DN20mm 4.配置形式:暗配 |  | m | 4.1
28 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:插座回路 2.型号:BV-4mm2 3.配线部位:暗敷 4.配线线制:三线 |  | m | 7.1
29 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:塑料接线盒 2.材质:86*86 |  | 个 | 48
管线合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通用安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
照明、开关、插座
30 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1.名称:嵌入式安装配电箱开槽 |  | m | 0.3
31 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:6回路卫生间配电箱 3.规格:200*182*90 4.基础形式、材质、规格:塑料配电箱 5.安装方式:嵌入式 |  | 台 | 1
32 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:暗装底盒 2.材质:塑料 3.安装形式:嵌入墙面 |  | 个 | 4
33 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 |  | 个 | 1
34 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 |  | 个 | 1
35 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:三联单控开关 |  | 个 | 1
36 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:二三孔防溅插座 |  | 个 | 1
37 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:防眩目筒灯 |  | 套 | 8
38 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:吸顶射灯 |  | 套 | 1
39 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称:LED灯带 |  | 套 | 3
照明、开关、插座合计
电气合计
给排水
给排水管路
40 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC、DN110 4.连接形式:粘接 |  | m | 12
41 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC、DN50 4.连接形式:粘接 |  | m | 12
42 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR、DN20 4.连接形式:热熔连接 |  | m | 24
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通用安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
43 | 031003005001 | 塑料阀门 | 1.名称:塑料阀门 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 |  | 个 | 1
给排水管路合计
卫生洁具
44 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:金属地漏 2.型号、规格:DN80 |  | 个 | 2
45 | 031004006001 | 大便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:成套陶瓷蹲便器 3.附件名称、数量:成套冲水箱、铜角阀 |  | 组 | 3
46 | 031004007001 | 小便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:挂式陶瓷小便斗 3.附件名称、数量:感应式冲水阀 |  | 组 | 1
47 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:成套台上式单盆（含下水附件） 3.附件名称、数量:单冷水龙头、铜角阀 |  | 组 | 1
卫生洁具合计
给排水合计
通风空调
48 | 030404033001 | 风扇 |  |  | 台 | 3
通风空调合计
卫生间改造合计
分部分项合计
措施项目
| 2 | 措施其他项目
49 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
50 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表（全费用）
综合单价分析表
工程名称： | [10 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 | [5 empty] | 计量单位 |  |  |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 |  | 利润 | 规费 | 税金
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [7 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） |  |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [10 empty] | - |  |  |  |  | -
| 材料费小计 | [10 empty] | - |  |  |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：通用安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：通用安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：通用安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 1723.80 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：通用安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考
表-20