广东韶州人民医院射线装置新建项目“放射职业病危害预评估”采购项目用户需求书

一、项目基本情况

| 采购项目名称 | 广东韶州人民医院射线装置新建项目“放射职业病危害预评估”采购项目 |
| --- | --- |
| 采购项目编号 | 2020298XJ01SKQ |
| 项目内部编号 | 2020298XJ01SKQ |
| 政府采购品目编码 | C0901 技术测试和分析服务 |
| 组织形式 | 分散采购 |
| 预算金额 | 260,000.00 |
| 采购方式 | 询价 |
| 采购人 | 韶关市铁路医院 |
| 政府采购代理机构 | 广州穗科建设管理有限公司 |

二、供应商资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

①供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人、其他组织或自然人（营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件或自然人的身份证明）。

②供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供上一年度的财务状况报告或询价截止日前6个月内任意1个月的财务状况报告（财务状况报告指：资产负债表、损益表）或供应商基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的担保函）。

③有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供询价截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关凭据（相关凭据指：专用收据或缴纳清单）。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明文件）。

④具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函》）。

⑤供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供《参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》）。

⑥供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)

（1）本项目不属于面向中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位采购的项目，对供应商资格无特殊要求；

（2）本项目不属于优先采购贫困地区农副产品的项目，对供应商资格无特殊要求；

（3）本项目不属于优先采购聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务的项目，对供应商资格无特殊要求。

3.本项目的特定资格要求：（如项目接受联合体投标，对联合体应提出相关资格要求；如属于特定行业项目,供应商应当具备特定行业法定准入要求。)

（1）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于询价截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；

（2）供应商具有甲级放射卫生技术服务机构资质（广东省外机构需已取得广东省省卫健委备案批准）；

（3）已登记报名并获取本项目采购文件；

（4）本项目不接受联合体参与询价；

三、采购项目技术规格、参数及要求

（一）采购项目需求一览表：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 服务要求 | 服务期 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广东韶州人民医院射线装置新建项目“放射职业病危害预评估”采购项目 | 1项 | 详见本项目《招标文件》第三章：用户需求书 | 自合同签订之日起70日历日完成 | 260,000.00 |

注：1．报价超出预算金额的列为无效响应处理。

2．报价应为人民币含税全包价，包括货物、服务、运输、施工、验收、结算等一切费用。

3．响应供应商必须严格按照本项目采购的全部内容进行报价，如有缺漏，询价小组将对其响应文件作无效响应处理。

（二）采购项目详细清单及技术规格、参数及要求：

1.服务内容：

7台Ⅱ类、26台Ⅲ类共33台射线装置机房新建项目职业病危害放射防护控制效果评价。见下表：

| 类别 | 装置名称 | 数量（台） |
| --- | --- | --- |
| Ⅱ类（需专项环评） | 直线加速器 | 2 |
|  | DSA | 3 |
|  | 核医学(PET/CT,ECT) | 2 |
|  | 小计 | 7 |
| Ⅲ类 | 骨科Ｃ臂(防辐射手术室) | 4 |
|  | 复合手术室 | 1 |
|  | 牙片机 | 1 |
|  | 口腔CT机 | 1 |
|  | DR机（影像科6台，体检中心1台） | 7 |
|  | CT机（放疗科1台、影像科3台，预留1台， 体检中心1台） | 6 |
|  | 数字胃肠机 | 1 |
|  | 钼靶（乳腺机） | 1 |
|  | 全身骨密度仪 | 1 |
|  | 碎石定位机 | 1 |
|  | 常规模拟定位机 | 1 |
|  | ERCP专用X射线机 | 1 |
|  | 小计 | 26 |
| 总计 |  | 33 |

设备分布明细

| 射线装置类别 | 装置名称 | 数量 | 位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| II | 医用直线加速器 | 2 | 地下一层放疗科 |  |
|  | DSA | 3 | 五层介入科 |  |
|  | PET/CT | 1 | 地下一层核医学科 |  |
|  | ECT | 1 | 地下一层核医学科 |  |
| III | 常规模拟定位机 | 1 | 地下一层放疗科 |  |
|  | CT模拟定位机 | 1 | 地下一层放疗科 |  |
|  | DR | 1 | 一层体检中心 |  |
|  | CT机 | 1 | 一层体检中心 |  |
|  | CT机 | 4 | 一层放射科 | 含2间预留 |
|  | DR | 6 | 一层放射科 |  |
|  | 胃肠机 | 1 | 一层放射科 |  |
|  | 乳腺机 | 1 | 一层放射科 |  |
|  | 全身骨密度仪 | 1 | 一层放射科 |  |
|  | 碎石定位机 | 1 | 一层放射科 |  |
|  | ERCP | 1 | 二层内镜中心 |  |
|  | 口腔CT | 1 | 三层口腔科门诊 |  |
|  | 口腔牙片机 | 1 | 三层口腔科门诊 |  |
|  | C臂机 | 5 | 四层防辐射手术室和复合手术室 |  |

2.服务进度需求：

（1）自合同签订之日起，40天内编制完成《韶州人民医院射线装置机房职业病危害放射防护预评价报告表》（以下简称《预评报告》）评审稿；

（2）自评审稿提交之日起15天内协调安排《预评报告》专家评审会；

（3）自专家评审会结束后15天内根据专家评审意见修改完成《预评报告》报批稿。

3.其他要求：

★合同签订后，预评期间因图纸等原因增加或减少新建项目，本项目服务费用不作更改（供应商须在响应文件中提供承诺函）。

- 四、采购项目商务要求

1.服务期间（项目完成期限）：委托服务期间自合同签订之日起70日历日内完成。

2.服务地点：采购人指定地点。

3.服务验收：

交付验收标准依次序对照适用标准为：

①符合中华人民共和国国家标准或行业标准；

②符合询价通知书和响应承诺中采购人认可的合理服务要求及各项要求。

采购组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。

4.违约责任与赔偿损失

①成交供应商提供的服务不符合本项目合同规定的，采购人有权拒收，并且成交供应商须向采购人方支付本合同总价5%的违约金。

②成交供应商未能按本合同规定的服务时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向采购人支付违约金；逾期半个月以上的，采购人有权终止合同，由此造成的采购人经济损失由成交供应商承担。

③采购人无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，采购人向成交供应商偿付本合同总的5%的违约金。采购人人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向成交供应商偿付违约金。

④其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

3.付款方式：

项目由采购人按下列程序付款：

（1）项目整体验收完毕合格后，15个工作日内支付合同总价款的100%，

（2）成交供应商凭以下有效文件与采购人结算：

①合同；

②成交供应商开具的正式发票；

③验收报告（加盖采购人公章）；

④成交通知书。

（3）因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付，供应商不能以此为由拒绝提供服务。