报价一览表

项目名称：韶关市芙蓉新城内涝治理项目（水系建设部分）施工土石方作业

项目编号：2024-602-GDHZ-DZQ

| 序号 | 名称 | 暂定工程量 （立方） | 最高单价限价 （不含税） | 最高单价限价 （含税，税率为9%） | 简叙综合单价包括的费用组成、施工工艺、工序、施工内容等（包括但不限于以下内容） | 投标下浮率（%） | 是否响应采购需求内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖一般土方（外运） | 228458.69 | 27.35 | 29.81 | - 1.包工包料、包施工机具、包防尘、包绿色施工包文明施工； - 2.土方类别：综合考虑； - 3.外运运距暂按7km； - 4.综合考虑开挖方式、开挖部位、包含支撑下开挖、场内土方倒运、坑底土层人工辅助开挖； - 5.土方开挖标高控制、修坡、修临时便道，开挖外运至渣土场； - 6.小型孤石（体积1m3以内）计入本项目，清表草木工程量不另计算； - 7.土方开挖过程中的抽排水及相关设备，配合边坡支护的放坡开挖，防尘网，洒水车等； - 8.车辆清洗、道路清洁、洗车槽清理、交警城管运政等政府部门及周边关系等协调处理； - 9.渣土场收取的弃土费不含在综合单价中。 |  | - 完全响应 |
| 2 | 挖一般土方（利用方） | 76152.81 | 4.20 | 4.58 | - 1.包工包料、包施工机具、包防尘、包绿色施工包文明施工。 - 2.土方类别：综合考虑； - 3.一边弃土不外运； - 4.综合考虑开挖方式、开挖部位、包含支撑下开挖、场内土方倒运、坑底土层人工辅助开挖； - 5.土方开挖标高控制、修坡、人工清底修边、修临时便道产生的土方，开挖倒运至回填区域后的人工/机械分层夯实； - 6.小型孤石（体积1m3以内）计入本项目，清表草木工程量不另计算。 - 7.土方开挖过程中的抽排水及相关设备，配合边坡支护的放坡开挖，防尘网，洒水车等。 - 8.车辆清洗、道路清洁、洗车槽清理、交警城管运政等政府部门及周边关系等协调处理。 |  |  |
| 3 | 回填方 （土方） | 68832 | 7.93 | 8.64 | - 1.包工包料、包施工机具、包防尘、包绿色施工包文明施工。 - 2.填方材料：土方；土方类别：综合考虑； - 3.综合考虑取土开挖方式、取土部位、场内土方倒运、分层压实； - 4.土方回填标高控制、修坡、人工清底修边产生的土方、修施工临时通道； - 5.清表草木工程量不另计算。 - 6.土方回填过程中的抽排水及相关设备，配合边坡支护的放坡开挖，防尘网，洒水车等。 - 7.车辆清洗、道路清洁、洗车槽清理、交警城管运政等政府部门及周边关系等协调处理。 |  |  |
| 4 | 挖淤泥流砂（箱涵） | 2369.6 | 48.94 | 53.34 | - 1.包工包料、包施工机具、包防尘、包绿色施工包文明施工； - 2.土方类别：湿土； - 3.外运运距暂按7km； - 4.开挖位置为箱涵内、综合考虑开挖方式、开挖部位、包含支撑下开挖、场内土方倒运、坑底土层人工辅助开挖； - 5.土方开挖标高控制、修坡、修临时便道，开挖外运至渣土场； - 6.小型孤石（体积1m3以内）计入本项目，清表草木工程量不另计算； - 7.土方开挖过程中的抽排水、安全防护、有限空间作业的相关设备，配合边坡支护的放坡开挖，防尘网，洒水车等； - 8.车辆清洗、道路清洁、洗车槽清理、交警城管运政等政府部门及周边关系等协调处理。渣土场收取的弃土费不含在综合单价中。 |  |  |
| 5 | 挖淤泥流砂（明渠） | 28358 | 29.01 | 31.62 | - 1.包工包料、包施工机具、包防尘、包绿色施工包文明施工； - 2.土方类别：湿土； - 3.外运运距暂按7km； - 4.开挖位置为明涵、综合考虑开挖方式、开挖部位、包含支撑下开挖、场内土方倒运、坑底土层人工辅助开挖； - 5.土方开挖标高控制、修坡、修临时便道，开挖外运至渣土场； - 6.小型孤石（体积1m3以内）计入本项目，清表草木工程量不另计算； - 7.土方开挖过程中的抽排水、安全防护、有限空间作业的相关设备，配合边坡支护的放坡开挖，防尘网，洒水车等； - 8.车辆清洗、道路清洁、洗车槽清理、交警城管运政等政府部门及周边关系等协调处理。渣土场收取的弃土费不含在综合单价中。 |  |  |
| 6 | 挖一般石方（利用方） | 3000 | 58.14 | 63.37 | - 1.包工包料、包施工机具、包防尘、包绿色施工包文明施工。 - 2.石方类别：综合考虑； - 3.场内运输1km； - 4.综合考虑开挖方式、开挖部位、包含支撑下开挖、场内石方倒运、石方破碎方式等； - 5.石方开挖标高控制、修坡、人工清底修边、修临时便道产生的土方，开挖倒运至回填区域后的人工/机械分层夯实； - 6.清表草木工程量不另计算。 - 7.石方开挖过程中的抽排水及相关设备，配合边坡支护的放坡开挖，防尘网，洒水车等。 - 8.车辆清洗、道路清洁、洗车槽清理、交警城管运政等政府部门及周边关系等协调处理。 - 9.渣土场收取的弃土费不含在综合单价中。 |  |  |

注：如该表与采购需求不一致，以采购需求为准。

报价单位：

（公章）

报价日期：