## Sheet1
2021年始兴县卫生应急物资储备采购项目
序号 | 物资种类 | 物资名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 品牌 | 型号 | 合计（元） | 备注
1 | 防护物资 | 一次性医用防护服 | 件 | 170cm:500 175cm:500 |  |  |  |  | 1.提供符合GB 19082-2009医用防护服技术要求的检测报告▲2.满足EN14126抗传染性介质的认证，其中抗血液携带病原体穿透的压力检测须达到6级，须提供检测报告▲3. DIN 32781《液态杀虫剂防护服标准》认证证书▲4.白色胶条，容易识别体表污染物5.可提供多种尺码。5.必须提供厂家授权书）▲6.提供厂家授权书7.有效期2-3年
2 |  | N95医用口罩 | 只 | 1000 |  |  |  |  | 1.对非油性颗粒物气溶胶具有至少95%的过滤效率2.具备NIOSH N95认证▲3.具备二类医疗器械注册证▲4.提供口罩通过160mmHg人造血穿透测试报告5.头带拉力≥10N▲6.须提供生产商授权书8.有效期2-3年
3 |  | 一次性医用外科口罩 | 只 | 10000 |  |  |  |  | 1.YY0469-2011 2.挂耳式、独立包装 3.有效期2-3年
4 |  | 一次性手术衣 | 件 | 1000 |  |  |  |  | 1.有效期2-3年2.提供厂家资质证明书及检测合格报告
5 |  | 一次性鞋套 | 双 | 3000 |  |  |  |  | 防水、长筒、无纺布
6 |  | 医用橡胶外科手套 | 双 | 3000 |  |  |  |  | 1. 无粉麻面橡胶外科手套盒装 2. 独立包装、长袖3.有效期2-3年4. 可提供多种尺码须提供医疗器械注册证
7 |  | 额温枪 | 个 | 20 |  |  |  |  | 1.非接触式2.测量距离：3-5CM 3.测量范围：体温：34.8℃-42.5℃ 物温：0℃-93℃（±1℃）4.提供厂家资质证明书
8 | 消毒产品 | 二氧化氯泡腾片（10%） | 瓶（500g） | 100 |  |  |  |  | 1.有效期2-3年2.提供厂家资质证明书及检测合格报告3.“消”准字号
9 |  | 漂白精片 | 瓶（100片） | 200 |  |  |  |  | 1.有效期2-3年2.提供厂家资质证明书及检测合格报告3.“消”准字号
10 |  | 75%医用酒精喷剂 | 100ml | 100 |  |  |  |  | 1.有效期2-3年2.提供厂家资质证明书及检测合格报告3.“消”准字号
11 |  |  | 500ml | 100 |  |  |  |  | 1.有效期2-3年2.提供厂家资质证明书及检测合格报告3.“消”准字号
12 | 流调工具箱（皮箱） |  | 个 | 5 |  |  |  |  | 1.方形黑色，带滚轮的拉杆箱；2.两侧有置物袋；3.前面有置物袋；4.向上方开口，不会污染箱内物品；5.尺寸为19英寸；6.需要提供定制印刷服务；7. 提供生产厂家的授权书
13 | 流调终端 |  | 台 | 1 |  |  |  |  | 1.华为 2. 15.6英寸,8-16G内存
合计