电子竞价报价一览表

电子询价项目名称：2026年广东省乳源瑶族自治县气象局自动气象观测站运行维护服务项目

电子询价项目编号：2026-056-GDHZ-DZX                                                        预算金额：¥490,000.00

| 序号 | 采购标的 | 采购需求的技术、服务要求 | 报价产品的技术、服务响应情况 | 是否满足要求 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026年广东省乳源瑶族自治县气象局自动气象观测站运行维护服务项目 | 一、采购需求一览表 序号; 项目名称; 数量; 服务期; 预算金额（元）. 1; 2026年广东省乳源瑶族自治县气象局自动气象观测站运行维护服务项目; 1项; 自合同签订之日起1年; ¥490,000.00. 注：1.报价超出预算金额的列为无效响应处理。 2.供应商必须对本项目的全部内容进行响应报价，如有缺漏，将导致响应无效。 3.投标报价应为人民币含税全包价，包括但不限于人工费、设备（仪表）费、服务耗材、管理费、利润、税费、安全措施费及交通费及合同实施过程中可预见或不可预见费用等。 二、运行维护站点 - 序号; - 站号; - 站名. - 1; - G1460; - 乳源大布卫生站气象观测站. - 2; - G1462; - 乳源大桥国家气象观测站. - 3; - G1463; - 乳源桂头气象观测站. - 4; - G1464; - 乳源东坪梯下村气象观测站. - 5; - G1466; - 乳源大布大峡谷国家气象观测站. - 6; - G4534; - 乳源乳城云门山旅游度假区气象观测站. - 7; - G4535; - 乳源乳城丽宫旅游度假区气象观测站. - 8; - G4536; - 乳源大桥中冲气象观测站. - 9; - G4538; - 乳源洛阳天景山气象观测站. - 10; - G4540; - 乳源洛阳天井山林场气象观测站. - 11; - G4541; - 乳源乳城东阳光电化厂气象观测站. - 12; - G4542; - 乳源大桥五指山保护站气象观测站. - 13; - G4543; - 乳源大桥溪一电站国家气象观测站. - 14; - G4544; - 乳源大桥天门嶂电站气象观测站. - 15; - G4546; - 乳源必背气象观测站. - 16; - G4547; - 乳源东坪气象观测站. - 17; - G4548; - 乳源大桥红云村委气象观测站. - 18; - G4549; - 乳源东坪京珠北高速管理中心气象观测站. - 19; - G4550; - 乳源游溪气象观测站. - 20; - G4551; - 乳源一六气象观测站. - 21; - G4552; - 乳源必背钓鱼台电站气象观测站. - 22; - G4553; - 乳源游溪中心洞气象观测站. - 23; - G4554; - 乳源东坪南水水库气象观测站. - 24; - G4555; - 乳源洛阳坝美电站气象观测站. - 25; - G4556; - 乳源东坪南水湖湿地公园国家气象观测站. - 26; - G4557; - 乳源城市气象观测站. - 27; - G1414; - 乳源京珠高速大桥服务区气象观测站. - 28; - G1415; - 乳源京珠高速雾观大桥气象观测站. - 29; - 59081; - 乳源国家基本气象站（主站）. - 30; - G4417; - 乳源南水湖湿地公园生物舒适度站. - 31; - G4537; - 乳源生物舒适度站. - 32; - G4539; - 乳源回南天站. - 33; - 59081; - 乳源国家基本气象站（备份站）. - 34; - GF099; - 京珠上行K1897应用气象观测站. - 35; - GF700; - 乳源大布白坑村气象观测站. - 36; - GF701; - 乳源大布坪山村气象观测站. - 37; - GF702; - 乳源东坪长溪村气象观测站. - 38; - GF703; - 乳源桂头罗腿村气象观测站. - 39; - GF704; - 乳源一六东七村气象观测站. - 40; - GF705; - 乳源洛阳深洞村气象观测站. - 41; - GF706; - 乳源洛阳月坪村气象观测站. - 42; - GF707; - 乳源游溪大村气象观测站. - 43; - G9880; - 乳源大桥蓝山源气象观测站. - 44; - G9881; - 乳源一六山城水都气象观测站. - 45; - G9883; - 乐广上行K76应用气象观测站. - 46; - G9884; - 乐广上行K84应用气象观测站. - 47; - G9670; - 乳源乳阳林场负氧离子观测站. - 48; - G9672; - 乳源天井山国家森林公园负氧离子观测站. - 49; - G9671; - 乳源云门山风景区负氧离子观测站. 三、项目服务内容 成交供应商应熟悉自动气象站维护，自动气象站工作原理，设备情况，常见故障分析及处理。在服务期内，成交供应商须提供合同范围内保持采购人设备正常运行的维护维修管理服务，包括日常监控检查、日常维护、故障维修和定期巡检等服务，并遵守服务过程的要求。 1.定期常规维护 成交供应商在每2个月完成一次定期巡查维护。 维护内容包括： 维护内容包括： ①检查各传感器的性能，如风的转动情况，雨量传感器漏斗是否堵塞； ②检查各电缆、插件的连接情况； ③清理观测场地的杂草、荆棘； ④其他有关事宜。（汛期前完成雨量、温度、飞速、风向校准，4G信号检测；冬季前对蓄电池进行一次性能检测） 并填写巡查维护登记表。 2.不定期故障排除 成交供应商要主动查阅自动站资料情况，发现异常，对故障原因分析，应在24小时内主动排除（特殊情况在48小时内排除），并填写故障维修单。为提高维护效率，对轻微的、明显的故障采取现场处理解决，对一时难于判断或排除时间较长的故障一般采用更换设备的方法排除。 3.维护工具由成交供应商自备。 每次巡查维护和不定期故障排除均需带1-2套易损设备做备用替换设备。 4.故障拆除下来的设备，若成交供应商无法自行修复的，交由采购人寄回货物生产方修理。 四、商务要求 （一）服务期：自合同签订之日起1年（期间采购人每季度向成交供应商的维护工作进行满意度评估，如果不满意采购人可直接终止本项目协议）。 （二）服务地点：采购人指定地点 （三）违约责任 1.采购人不按时支付维修经费，成交供应商有权随时终止本项目维修服务，并向劳动仲裁部门提出仲裁。 2.成交供应商不按规定时间进行自动站巡查维护和故障排除的，经查实后扣发该季度20%维护费。 3.同一站点记录中断超过72小时故障不能排除的，每24小时扣发成交供应商费用200元。 - （四）付款方式： 1.分三期支付，首期款：正式运维后，满3个月支付合同总额的50%；第二期款：运维满8个月支付合同总额的40%；第三期款：在运维期满并向业主提交合格的运行情况报告后支付合同总额的10%。 2.成交供应商需向采购人出具税务票据和提供账号，采购人在10天内按财务规定程序支付相关费用，采购人向财政提交支付申请视为履行支付义务。 | 完全响应 | 是 | 1 |  |  |
| 总报价(元） |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（公章）：

报价日期：