电子竞价报价一览表

电子询价项目名称：广东省南雄市气象局2026年古市人影作业基地环境综合维护服务

电子询价项目编号：2026-035-GDHZ-DZX                                                         预算金额：¥210,000.00

| 序号 | 采购标的 | 采购需求的技术、服务要求 | 报价产品的技术、服务响应情况 | 是否满足要求 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广东省南雄市气象局2026年古市人影作业基地环境综合维护服务 | - 项目基本状况 - 1.服务场所地址：广东省南雄市气象局古市人影作业基地。 - 2.人影作业基地占地合计约33000㎡，建筑面积约500㎡。 - 采购需求一览表 序号; 采购内容; 数量; 服务期; 预算金额（元）. 1; 广东省南雄市气象局2026年古市人影作业基地环境综合维护服务; 1项; 自合同签订之日起至2026年12月31日; ¥210,000.00. - 采购服务事宜 - 采购人将广东省南雄市气象局古市人影作业基地交付供应商维护，具体范围经双方现场确定。环境综合维护服务工作内容包括：作业场地维护维修、绿化环境维护及安全保障等工作。 序号; 项 目; 内容; 数量; 单位. 1; 养护人员; 基地的绿化养护和保洁工作; 1; 人. 2; 后勤人员; 基地的后勤服务保障和区域内安全巡视、门岗执勤、安全监护、保洁工作; 3; 人. 3; 工具设备; 保洁、养护、后勤工作需要的工具设备; 1; 项. 4; 耗材; 人影基地的后勤服务保障和区域内安全巡视、门岗执勤、绿化养护工作; 1; 项. 5; 作业场地维护; 专业人员技术服务、绿化垃圾清运、应急处置及其它费用; 1; 项. - 服务要求 - （一）作业场地后勤服务 - 1.作业场地巡查维护：每日巡查作业场地（含发射架部署区、弹药临时堆放区、车辆通行区），及时清理碎石、杂物、积水，保持场地平整无坑洼、无障碍物；定期检查场地硬化路面、地面涂层，发现裂缝、破损、起砂等问题及时上报采购人处理。 - 2.作业附属设施维护检查：每周检查发射架固定基座、操作台、雷电防护装置，确保基座牢固无松动、操作台面板完好无破损；每月对场地内标识牌（作业区域警示、安全操作规程、区域划分）进行检查。 - 3.给排水及排污监督维护：每季度检查场地内给排水管道、阀门、排水沟，确保管道无渗漏、阀门开关灵活、排水通畅；雨季前清理排水沟内淤泥、杂物，防止积水倒灌作业区域；发现管道堵塞、破损等问题时立即登记、及时上报并跟进处置。 - 4.临时设施维护： - 对场地内临时搭建的作业棚、防护栏等设施，每月检查结构稳定性，修复松动连接件、破损防护面，确保设施完好，能有效起到防护、遮挡作用；非作业期间，协助采购人对临时设施进行收纳、规整，避免占用作业场地。 - 5.设备弹药库房维护服务： - 每月检查库房外墙体、屋顶、门窗，确保无裂缝、渗漏、变形，门窗关闭严密、锁具完好（含防盗锁、密码锁、防爆锁）。 - 每月检查室外消防设施（灭火器、消防栓），每月清理库房周边5米范围内杂物、杂草、积水，保持周边环境整洁；检查周边防护围栏、警示标识，确保警示清晰、防护有效，禁止无关人员靠近库房区域。 - （二）作业场地保洁服务 - 对基地公共区域（观测场、人行通道、马路、休息区）进行日常保洁，清理生活垃圾，做到地面无污渍、无杂物；每周对公共区域门窗、墙面、扶手进行擦拭，去除灰尘、污渍；作业产生的废弃物（含设备包装、维修废料）每日清运至采购人指定地点，分类堆放，避免污染环境；扫把、拖布等清洁用具使用后及时归位、摆放整齐。 - （三）作业场地绿化养护 - 对基地内绿地及植被开展日常养护作业，结合天气情况合理安排日常浇水，每季度施肥、修剪各 1 次（修剪需保持造型整齐，不得遮挡标识、监控及作业区域）；每周巡查病虫害情况并及时开展防治，及时清理杂草、落叶，对枯萎、死亡植被及时补植，确保绿化景观整洁规范，不影响基地整体环境及作业安全。 - （四）安全保障服务 - 1.日常安全巡视： - 每日开展1次全区域安全巡视，节假日及恶劣天气（暴雨、台风、寒潮）增加至每日2次，重点巡查作业场地设施稳定性、库房安防状态、消防设施完好性、用电用气安全，排查火灾、盗窃、设施坍塌等安全隐患，建立巡视台账，详细记录巡视情况。 - 2.隐患处置与反馈： - 发现一般安全隐患（如标识歪斜、轻微积水），当日内完成整改；发现重大隐患（如库房渗漏、安防设备失效、场地塌陷、电路故障），立即设置标准化警示标识，安排专人值守，1小时内书面及口头告知采购人，涉及弹药、设备安全的紧急隐患，优先停工处置，同步联动采购人专项负责人。 - 3.作业安全管控： - 供应商作业人员需佩戴统一标识上岗，严格遵守采购人人影作业安全管理规定，严禁违规进入弹药存放核心区、设备操作区（无采购人授权情况下）。 - 4.物资及人员安全： - 协助采购人做好弹药、设备的安全管控，严禁无关人员接触弹药及专用设备。 - 商务要求 （一）服务期 - 自合同签订之日起至2026年12月31日 - （二）服务地点 - 广东省南雄市气象局古市人影作业基地。 （三）报价要求 1.报价超出预算金额的列为无效响应处理。 2.供应商必须对本项目的全部内容进行响应报价，如有缺漏，将导致响应无效。 3.供应商的报价为一次性报价，即在本项目服务期内价格固定不变；报价应为人民币含税全包价，包括工人工资、工料、企业利润、税费等所有可能发生的一切费用。 （四）双方的责任、权利、义务 采购人的权利和义务： 1.采购人有权全面监督、指导、检查供应商工作，发现问题及时通知供应商，对供应商工作人员的不足之处提出批评与建议，如不满意供应商具体人员的管护服务，有权责令供应商及时调换人员。 2.采购人派出指定人员负责与供应商的联系，在供应商维护服务期间，可协调解决供应商在工作中遇到的其他问题。 3.免费提供维护用水、用电和工具房等便利条件。 4.按时支付费用给供应商。 供应商的权利与义务： 1.每周一至周六（法定假日除外），供应商每天保持有人负责日常维护工作，有专业技术人员负责指导、检查、督促，维持日常花草树木生长正常，保持人影作业基地绿地整洁美观和植物生长正常，保障人影基地的设备设施安全。 2.虚心接受采购人的意见，共同努力搞好人影基地的维护工作。 3.除法定节假日及周日外，负责具体维护工作的供应商员工日常上班时间为上午的8:00~12:00，下午的2:30~5:30，共七个小时。 4.供应商保障维护效果能达到人影基地作业技术要求和整洁美观。如因供应商维护不当，出现异常情况，由供应商赔偿，其他人为破坏或自然灾害造成的损失由双方另行确定。 5.供应商应对其工作人员进行安全教育和劳动保护工作，负责承担其工作人员的工资、福利及其他一切费用，因供应商原因造成任何人身伤亡事故或任何财产损害、损失，由供应商负责。 6.供应商工作人员对维护的区域实行日检、周检制度，发现问题及时纠正处理。 （五）付款方式 1. 采购人采用银行转账方式。 2. 合同签订生效后，采购人按季度支付管理费给成交供应商。 3. 如采购人使用的是地方财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。 | 完全响应 | 是 | 1 |  |  |
| 总报价(元） |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（公章）：

报价日期：