## 扉-1 招标工程量清单扉页
| 产业学院场地改造修缮工程 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  |  | 复核时间：
扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明
项目名称：产业学院场地改造修缮工程 | 第 1 页 共 1 页
制说明 一、工程概况： 1、工程名称：产业学院场地改造修缮工程 2、工程范围：业主提供的施工图纸 3、工程地点：韶关是技师学院 二、编制依据： 1. 本工程量是根据业主提供的施工图纸范围内所有拟建项目工程内容进行编制； 2.依据2013年7月实施的GB50854-2013《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范GB50856-2013年《通用安装工程工程量计量规范》GB50857-2013年《市政工程工程量计量规范》GB50858-2013年《园林绿化工程工程量计量规范》套用2018年《广东省市政工程综合定额》、2018年《广东省房屋建筑与装饰工程定额》、2018年《广东省安装工程综合定额》、2018年《广东省园林绿化工程综合定额》及现行的建筑施工规范和省市有关文件、规定。 三、人材机价格 1、材料及机械台班燃料动力费单价按韶关市2023年10月份材料市场参考价套算。不足的材料参照广东省同类地区信息价或按市场询价（本地厂商报价取均值，非本地厂商报价取均值下浮20%）参考计算。 四、取费标准： 1、税金按9%计取。 2、暂列金按分部分项的总计7%计取。 五、其它需特殊说明的问题 1、工程量按实际验收结算为准。 2、运距暂按13km计算。 六、未详细说明项目按工程量清单规范（GB50500-2013）、施工图纸及有关说明。
表-01

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【装饰工程】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：装饰工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 模钳实训大楼
1.2 | 汽修实训大楼
1.3 | 四楼大数据产业学院
1.4 | 智能制造产业学院
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【装饰工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
模钳实训大楼
拆除工程
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.拆除原红砖砌桌子 2.运距：13km |  | m3 | 4.75
2 | 011614002001 | 柜体拆除 | 1.拆除原木质桌子 2.规格4200*1800*600mm |  | m2 | 7.56
3 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.拆除金属双开门 2.规格：1900*2100mm |  | 樘 | 1
4 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | 1.拆除金属双开门 2.规格：1000*2100mm |  | 樘 | 1
拆除工程合计
门窗工程
5 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1.玻璃门 2.门套:15厘大蕊板打底1.2黑钛金不锈钢门套 3.玻璃品种、厚度:12厘透明钢化玻璃 4.规格：1900*2100mm |  | 樘 | 1
6 | 010802002001 | 彩板门 | 1.304不锈钢门 2.规格：1000*2100mm |  | m2 | 2.1
门窗工程合计
楼地面装饰工程
7 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.修补地面 2.块料规格：600*600mm 3.粘结层：1:2.5水泥砂浆 |  | m2 | 19.43
楼地面装饰工程合计
油漆、涂料、裱糊工程
8 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.56m以上墙面 1..墙面刮腻子三遍 2.乳胶漆1底2面 |  | m2 | 105.35
9 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 原天花 1.刮腻子三遍刷 2.乳胶漆1底2面 |  | m2 | 114.69
油漆、涂料、裱糊工程合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
模钳实训大楼合计
汽修实训大楼
楼地面装饰工程
10 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | 1.水泥砂浆地面防静电环氧漆 带电网 平涂型 |  | m2 | 1030.64
楼地面装饰工程合计
油漆、涂料、裱糊工程
11 | 011406001003 | 抹灰面油漆（1.56m以上墙面） | 1.墙面刮腻子三遍 2.乳胶漆1底2面 |  | m2 | 188.25
12 | 011406001004 | 抹灰面油漆（原天花） | 1.刮腻子三遍刷 2.乳胶漆1底2面 |  | m2 | 439.91
13 | 011406001010 | 抹灰面油漆 | 1.墙面刮腻子二遍 2.乳胶漆1底2面 |  | m2 | 482
14 | 011406001011 | 抹灰面油漆 | 1.天棚刮腻子二遍 2.乳胶漆1底2面 |  | m2 | 267
油漆、涂料、裱糊工程合计
汽修实训大楼合计
四楼大数据产业学院
拆除工程
15 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 1.拆除砖墙 2.运距：13km |  | m3 | 31.49
16 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除铝塑板隔墙 2.运距：13km |  | m2 | 183
17 | 011606002002 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除10cm铝塑板背景墙 2.运距：13km |  | m2 | 29.81
18 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1.拆除木门 2.运距：13km |  | 樘 | 5
19 | 011610002003 | 金属门窗拆除 | 1.拆除玻璃门 2.运距：13km |  | 樘 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.铲除原有600*600地砖 2.运距：13km |  | m2 | 178
21 | 011606001001 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除原有木地板 2.运距：13km |  | m2 | 41
22 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除原有600*600铝扣吊顶 2.运距：13km |  | m2 | 556.12
23 | 011614002002 | 柜体拆除 | 1.拆除原木制作写字台 2.运距：13km |  | m2 | 5.93
拆除工程合计
砌筑工程
24 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块，20cm 2.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 |  | m3 | 52.49
砌筑工程合计
门窗工程
25 | 010802001002 | 金属(塑钢)门 | 1.玻璃门 2.门套:15厘大蕊板打底1.2黑钛金不锈钢门套 3.玻璃品种、厚度:12厘透明钢化玻璃 4.规格：1890*2100mm |  | 樘 | 1
26 | 010802001003 | 金属(塑钢)门 | 1.玻璃门 2.玻璃品种、厚度:12厘透明钢化玻璃 3.规格：800*2100mm |  | 樘 | 1
27 | 010802002002 | 彩板门 | 1.304不锈钢门 2.规格：1000*2100mm |  | m2 | 8.4
28 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.1.4厚灰色铝合金8厘钢化玻璃推拉窗 |  | m2 | 22.58
29 | 010808004001 | 金属门窗套（门套） | 1.基层材料种类:12mm大蕊板打底 2.面层材料品种、规格:1.2厘黑钛金钢门套 |  | m2 | 10.88
30 | 010808004002 | 金属门窗套（窗套） | 1.基层材料种类:12mm大蕊板打底 2.面层材料品种、规格:1.2厘黑钛金钢门套 |  | m2 | 10.24
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 010807005001 | 金属格栅窗 | 1.1.5厚不锈钢防盗网制安 |  | m2 | 22.58
门窗工程合计
楼地面装饰工程
32 | 011104004001 | 防静电活动地板 | 1.支架高度、材料种类:地面龙骨 铺设木楞 2.面层材料品种、规格、颜色:金属复合地板 |  | m2 | 43.85
33 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:800*800抛光砖 |  | m2 | 138.09
34 | 011102003003 | 块料楼地面 | 修复原木地板下及拆除墙面下的地砖 1.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:600*600抛光砖 |  | m2 | 20
35 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.12厘大芯板打底 2.5cm黑色不锈钢地脚线 |  | m2 | 37.67
楼地面装饰工程合计
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
36 | 011210006001 | 其他隔断 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:胶合板基层 9mm 3.面层材料品种、规格、颜色:石膏板隔墙(包龙骨) 双面 |  | m2 | 19.23
37 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:胶合板基层 9mm 3.面层材料品种、规格、颜色:石膏板 |  | m2 | 53.68
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
38 | 011207001003 | 墙面装饰板（造型部分） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:胶合板基层 9mm 3.面层材料品种、规格、颜色:石膏板 |  | m2 | 32.37
39 | 011210003001 | 玻璃隔断（办公室B、数据中心A） | 1.边框材料种类、规格:1.2厚黑色压光不锈钢40*50mm 2.玻璃品种、规格、颜色:12厘钢化玻璃 |  | m2 | 19.86
40 | 011210003002 | 玻璃隔断（办公室B） | 1.边框材料种类、规格:1.2厚黑色压光不锈钢40*50mm 2.玻璃品种、规格、颜色:12厘钢化玻璃 3.贴磨砂玻璃 |  | m2 | 6.34
41 | 011207001004 | 墙面装饰板（玻璃隔断底座） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:18mm大芯板 3.面层材料品种、规格、颜色:1.2厚黑色不锈钢 |  | m2 | 1.11
42 | 011201001001 | 墙面一般抹灰（新建砖墙） | 1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:15mm1:2水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:5mm1:2水泥砂浆 |  | m2 | 524.9
43 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.修补墙面 2.规格：250*400mm |  | m2 | 20
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计
天棚工程
44 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.面层材料品种、规格:方型铝扣板面层 600×600×1.5mm |  | m2 | 388.18
45 | 011302002001 | 格栅吊顶 | 1.50*90mm橡木色1.5厚铝通间隔100mm |  | m2 | 87.69
46 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.U型轻钢龙骨吊顶 2.9mm胶合板基层 3.9.5mm防潮石膏板面层 |  | m2 | 50.71
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
天棚工程合计
油漆、涂料、裱糊工程
47 | 011406001007 | 抹灰面油漆 | 1.墙面刮腻子三遍 2.乳胶漆1底2面 |  | m2 | 648.54
48 | 011406001008 | 抹灰面油漆 | 1.天棚刮腻子三遍 2.乳胶漆1底2面 |  | m2 | 50.71
49 | 011406001009 | 抹灰面油漆（格栅吊顶） | 1.天棚刮腻子二遍 2.乳胶漆1底1面 |  | m2 | 87.69
油漆、涂料、裱糊工程合计
其他工程
50 | 011405001001 | 金属面油漆 | 1.原护栏翻新油防锈漆2遍 |  | m2 | 1.56
51 | 010810001001 | 窗帘 | 1.拆除原有窗帘清洗厚重新安装 |  | m2 | 72.38
其他工程合计
四楼大数据产业学院合计
智能制造产业学院
拆除工程
52 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.铲除四周原墙面瓷片 2.运距：13km |  | m2 | 26.21
53 | 011610002004 | 金属门窗拆除 | 1.拆除金属门2.5m2以内 2.运距：13km |  | 樘 | 1
54 | 011610002005 | 金属门窗拆除 | 1.拆除金属门4,m2以内 2.运距：13km |  | 樘 | 1
拆除工程合计
门窗工程
55 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.封门洞 |  | m3 | 0.41
56 | 010802001004 | 金属(塑钢)门 | 1.玻璃门 2.门套:15厘大蕊板打底1.2黑钛金不锈钢门套 3.玻璃品种、厚度:12厘透明钢化玻璃 4.规格：1910*2020mm |  | 樘 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
门窗工程合计
楼地面装饰工程
57 | 011105006002 | 金属踢脚线 | 1.12厘大芯板打底 2.5cm黑色不锈钢地脚线 |  | m2 | 0.18
58 | 011101005002 | 自流坪楼地面 | 1.水泥砂浆地面防静电环氧漆 带电网 平涂型 |  | m2 | 182.87
楼地面装饰工程合计
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
59 | 011207001005 | 墙面装饰板（造型部分） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:胶合板基层 9mm 3.面层材料品种、规格、颜色:石膏板 |  | m2 | 41.9
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计
天棚工程
60 | 011302002002 | 格栅吊顶 | 1.50*90mm橡木色1.5厚铝通间隔100mm |  | m2 | 55.18
61 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1.U型轻钢龙骨吊顶 2.9mm胶合板基层 3.9.5mm防潮石膏板面层 |  | m2 | 12.54
天棚工程合计
油漆、涂料、裱糊工程
62 | 011406001015 | 抹灰面油漆 | 1.墙面刮腻子三遍 2.乳胶漆1底2面 |  | m2 | 130.77
63 | 011406001013 | 抹灰面油漆 | 1.天棚刮腻子三遍 2.乳胶漆1底2面 |  | m2 | 12.54
64 | 011406001014 | 抹灰面油漆（格栅吊顶） | 1.天棚刮腻子二遍 2.乳胶漆1底1面 |  | m2 | 55.18
油漆、涂料、裱糊工程合计
智能制造产业学院合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
分部分项合计
措施项目
65 | 粤011701012001 | 活动脚手架 | 1.墙柱面活动脚手架 |  | m2 | 105.35
66 | 粤011701012002 | 活动脚手架 | 1.天棚活动脚手架 |  | m2 | 114.69
67 | 粤011701012003 | 活动脚手架 | 1.墙柱面活动脚手架 |  | m2 | 670.25
68 | 粤011701012004 | 活动脚手架 | 1.天棚活动脚手架 |  | m2 | 706.91
69 | 粤011701012005 | 活动脚手架 | 1.墙柱面活动脚手架 |  | m2 | 774.84
70 | 粤011701012006 | 活动脚手架 | 1.天棚活动脚手架 |  | m2 | 526.58
71 | 粤011701012007 | 活动脚手架 | 1.墙柱面活动脚手架 |  | m2 | 130.77
72 | 粤011701012008 | 活动脚手架 | 1.天棚活动脚手架 |  | m2 | 67.72
73 | 粤011703002001 | 单独装饰装修工程垂直运输 |  |  | 项 | 1
74 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【装饰工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 13 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【装饰工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 36215.73 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【装饰工程】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【安装工程】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 四层大数据产业学校改造修缮-电气
1.2 | 402电气
1.3 | 401电气
1.4 | 智能制造产业学院-电气
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【安装工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
四层大数据产业学校改造修缮-电气
新增电气
1 | 030412005005 | 荧光灯 | 1.名称:LED平板灯 2.型号:48W 3.规格:600*600mm 4.安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 64
2 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称:排气扇 2.规格:600*600mm 3.安装方式:天花嵌入式 |  | 台 | 27
3 | 030412005006 | 荧光灯 | 1.名称:LED条形灯 2.型号:32W 3.规格:100*1500mm 4.安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 22
4 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:LED筒灯 2.型号:5W 3.安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 18
5 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口指示灯(带蓄电池) 2.规格:PAK-Y01-101D01-1X2.5WT≥90MIN 3.安装形式:墙壁暗装 |  | 套 | 5
6 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.名称:方向疏散指示灯（带蓄电池） 2.规格:PAK-Y01-105D01-1X2.5WT≥90MIN 3.安装形式:墙壁暗装 |  | 套 | 4
7 | 030412004008 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急照明灯(带蓄电池) 2.规格:PAK-Y10-208A-2X3WT≥90MIN 3.安装形式:墙壁明装 |  | 套 | 9
8 | 030404019003 | 控制开关 | 1.名称:柜式空调空气开关 2.规格:380V5匹 |  | 个 | 12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 5
10 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 3
11 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:AL3 2.规格:半周长0.5m内 3.安装方式:暗装 |  | 台 | 6
12 | 030411002001 | 线槽 | 1.名称:塑料线槽 2.材质:PVC 3.规格:150*75mm |  | m | 40.96
13 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:PC 3.规格:25 4.配置形式:暗敷 |  | m | 556.74
14 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:PC 3.规格:32 4.配置形式:暗敷 |  | m | 203.25
15 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:SC 3.规格:20 4.配置形式:暗敷 |  | m | 87.48
16 | 030411004011 | 配线 | 1.名称:铜芯电线 2.配线形式:管内配线 3.型号:WDZAN-BYJ 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 |  | m | 262.44
17 | 030411004012 | 配线 | 1.名称:铜芯电线 2.配线形式:管内配线 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯 |  | m | 376.04
18 | 030411004013 | 配线 | 1.名称:铜芯电线 2.配线形式:管内配线 3.型号:ZR-BV 4.规格:10mm2 5.材质:铜芯 |  | m | 149.81
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 030411004014 | 配线 | 1.名称:铜芯电线 2.配线形式:管内配线 3.型号:ZR-BV 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯 |  | m | 1333.8
20 | 030411004015 | 配线 | 1.名称:铜芯电线 2.配线形式:管内配线 3.型号:ZR-BV 4.规格:6mm2 5.材质:铜芯 |  | m | 998.42
21 | 030411004016 | 配线 | 1.名称:铜芯电线 2.配线形式:线槽配线 3.型号:ZR-BV 4.规格:10mm2 5.材质:铜芯 |  | m | 780.73
22 | 030413002004 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽、刨沟(砖结构) 2.规格:70×70mm |  | m | 150.3
23 | 030412004009 | 装饰灯 | 1.名称:1.5公分明装黑色铝合金线条灯 2.安装形式:安装于里面背景处 |  | 套 | 76
24 | 030404033002 | 风扇 | 1.名称:排气扇 2.安装方式:壁装 |  | 台 | 5
25 | 030413003004 | 打洞(孔) | 1.名称:钻排气扇孔 2.规格:200mm |  | 个 | 5
26 | 030413002005 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽、刨沟(砖结构) 2.规格:70×70mm |  | m | 33
27 | 030411006007 | 接线盒 | 1.名称:开关插座接线盒 2.材质:塑料 |  | 个 | 20
28 | 030411006008 | 接线盒 | 1.名称:灯具接线盒 2.材质:塑料 |  | 个 | 136
29 | 030411006009 | 接线盒 | 1.名称:应急照明灯接线盒 2.材质:钢制 |  | 个 | 18
新增电气合计
拆除
30 | 030404033003 | 风扇 | 1.名称:拆除排气扇 |  | 台 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 030412004010 | 装饰灯 | 1.名称:拆除原600*600mm铝扣板灯 |  | 套 | 108
32 | 030411004017 | 配线 | 1.名称:拆除原铝扣板天花灯铜芯电线 2.规格:6mm2以内 |  | m | 788.69
33 | 030413003003 | 打洞(孔) | 1.名称:封原排气扇孔 2.规格:250*250*10mm |  | 个 | 8
拆除合计
四层大数据产业学校改造修缮-电气合计
402电气
拆除
34 | 030412005004 | 荧光灯 | 1.名称:拆除吊灯 |  | 套 | 18
35 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:拆除原有风扇线路 2.配线形式:管内敷设 3.规格:6mm以内 |  | m | 119.06
拆除合计
新增电气
36 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.名称:条形灯 2.型号:80W 3.规格:300*1200mm 4.安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 18
37 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口指示灯(带蓄电池) 2.规格:PAK-Y01-101D01-1X2.5WT≥90MIN 3.安装形式:墙壁暗装 |  | 套 | 2
38 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急照明灯(带蓄电池) 2.规格:PAK-Y10-208A-2X3WT≥90MIN 3.安装形式:墙壁明装 |  | 套 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 1
40 | 030404019002 | 控制开关 | 1.名称:柜式空调空气开关 2.规格:380V5匹 |  | 个 | 2
41 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:强电箱 2.规格:半周长0.5m内 3.安装方式:暗装 |  | 台 | 1
42 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:AL2 2.规格:半周长0.5m内 3.安装方式:暗装 |  | 台 | 1
43 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:PC 3.规格:25 4.配置形式:暗敷 |  | m | 97.37
44 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:PC 3.规格:32 4.配置形式:暗敷 |  | m | 44.66
45 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:SC 3.规格:20 4.配置形式:暗敷 |  | m | 34.58
46 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:铜芯电线 2.配线形式:管内配线 3.型号:WDZAN-BYJ 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 |  | m | 103.74
47 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:铜芯电线 2.配线形式:管内配线 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯 |  | m | 197.59
48 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:铜芯电线 2.配线形式:管内配线 3.型号:ZR-BV 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯 |  | m | 298.72
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
49 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:铜芯电线 2.配线形式:管内配线 3.型号:ZR-BV 4.规格:6mm2 5.材质:铜芯 |  | m | 42.21
50 | 030413002002 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽、刨沟(砖结构) 2.规格:70×70mm |  | m | 33
51 | 030413002003 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽、刨沟(砖结构) 2.规格:70×70mm |  | m | 33
52 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:开关插座接线盒 2.材质:塑料 |  | 个 | 4
53 | 030411006005 | 接线盒 | 1.名称:灯具接线盒 2.材质:塑料 |  | 个 | 18
54 | 030411006006 | 接线盒 | 1.名称:应急照明灯接线盒 2.材质:钢制 |  | 个 | 4
新增电气合计
402电气合计
401电气
拆除
55 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:拆除单头灯管 |  | 套 | 18
56 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:拆除原有风扇线路 2.配线形式:管内敷设 3.规格:6mm以内 |  | m | 119.06
拆除合计
新增电气
57 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:条形灯 2.型号:80W 3.规格:300*1200mm 4.安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 18
58 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口指示灯(带蓄电池) 2.规格:PAK-Y01-101D01-1X2.5WT≥90MIN 3.安装形式:墙壁暗装 |  | 套 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
59 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急照明灯(带蓄电池) 2.规格:PAK-Y10-208A-2X3WT≥90MIN 3.安装形式:墙壁明装 |  | 套 | 2
60 | 030404019001 | 控制开关 | 1.名称:柜式空调空气开关 2.规格:380V5匹 |  | 个 | 2
61 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 1
62 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:强电箱 2.规格:半周长0.5m内 3.安装方式:暗装 |  | 台 | 1
63 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:AL1 2.规格:半周长0.5m内 3.安装方式:暗装 |  | 台 | 1
64 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:PC 3.规格:25 4.配置形式:暗敷 |  | m | 93.55
65 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:PC 3.规格:32 4.配置形式:暗敷 |  | m | 59.47
66 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:SC 3.规格:20 4.配置形式:暗敷 |  | m | 33.91
67 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:铜芯电线 2.配线形式:管内配线 3.型号:WDZAN-BYJ 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 |  | m | 101.73
68 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:铜芯电线 2.配线形式:管内配线 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯 |  | m | 200.56
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
69 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:铜芯电线 2.配线形式:管内配线 3.型号:ZR-BV 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯 |  | m | 287.25
70 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:铜芯电线 2.配线形式:管内配线 3.型号:ZR-BV 4.规格:6mm2 5.材质:铜芯 |  | m | 113.29
71 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽、刨沟(砖结构) 2.规格:70×70mm |  | m | 33
72 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:开关插座接线盒 2.材质:塑料 |  | 个 | 4
73 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:灯具接线盒 2.材质:塑料 |  | 个 | 18
74 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:应急照明灯接线盒 2.材质:钢制 |  | 个 | 4
新增电气合计
401电气合计
智能制造产业学院-电气
拆除
75 | 030404033004 | 风扇 | 1.名称:拆除排气扇 |  | 台 | 2
76 | 030412004011 | 装饰灯 | 1.名称:拆除原600*600mm铝扣板灯 |  | 套 | 6
77 | 030404033005 | 风扇 | 1.名称:拆除吊扇 |  | 台 | 4
拆除合计
新增电气
78 | 030412004012 | 装饰灯 | 1.名称:LED筒灯 2.型号:5W 3.安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 28
79 | 030412005007 | 荧光灯 | 1.名称:LED条形灯 2.型号:32W 3.规格:100*1500mm 4.安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 14
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
新增电气合计
智能制造产业学院-电气合计
分部分项合计
措施项目
80 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
81 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【安装工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【安装工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 8083.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【安装工程】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13